## Тепловые завесы
id | Артикул (основной, текст) | Название (основной, текст) | Описание (основной, текст) | Бренд (основной, текст) | Вес в упаковке (основной, число два знака после запятой) | Длина в упаковке (основной, число два знака после запятой) | Ширина в упаковке (основной, число два знака после запятой) | Высота в упаковке (основной, число два знака после запятой) | Вес без упаковки (число два знака после запятой) | Длина без упаковки (число два знака после запятой) | Ширина без упаковки (число два знака после запятой) | Высота без упаковки (число два знака после запятой) | Максимальная потребляемая мощность, кВт (основной, число) | Рабочее напряжение, В (основной, один из вариантов: 210..240 ¦ 380..420 ¦ 660..720 ¦ 12 ¦ 24 ¦ 210..240/380..420) | Серия (один из вариантов: ТЗ ¦ 100 ¦ 200 ¦ Оптима ¦ 300 ¦ Потолочная ¦ 200 Комфорт ¦ 200 Бриллиант ¦ Бриллиант ¦ 400 Оптима ¦ 400 ¦ Комфорт ¦ 400 Комфорт ¦ 400 Комфорт Плюс ¦ 500 ¦ 500 Стандарт ¦ 500 IP54 ¦ 600 ¦ Колонна ¦ 700 ¦ 600 Колонна прямоточная ¦ S2 ¦ Eco Power ¦ S1 ECO ¦ BHC ¦ S1 ¦ PS ¦ AirShell ¦ TZ ¦ 500 Комфорт ¦ T2 ¦ Basic PS-BT ¦ Professional Standard ¦ 300 Оптима ¦ A ¦ А ¦ М ¦ Т100Е ¦ T100E ¦ Т200Е ¦ Х400Е ¦ Х500Е ¦ ULTRA 2 ¦ ULTRA ¦ LTZR ¦ Gulfstream ¦ Professional Standard 2 Plus ¦ Professional Standard 2 ¦ HEATGUARD ¦ Гольфстрим ¦ Мастер ¦ Заслон ¦ Professional Standard Plus ¦ KVC-A ¦ Привратник ¦ RS ¦ RM ¦ RW ¦ RP ¦ RT ¦ K ¦ T200E ¦ T300E ¦ GUARD ¦ GUARD PRO ¦ Х ¦ Guardian ¦ Мастер Антрацит ¦ KVС-B ¦ KVC-C ¦ KVC ¦ Classic) | Степень защиты (один из вариантов: IP 00 ¦ IP 10 ¦ IP 11 ¦ IP 12 ¦ IP 20 ¦ IP 21 ¦ IP 22 ¦ IP 23 ¦ IP 30 ¦ IP 31 ¦ IP 32 ¦ IP 33 ¦ IP 34 ¦ IP 40 ¦ IP 41 ¦ IP 42 ¦ IP 43 ¦ IP 44 ¦ IP 50 ¦ IP 54 ¦ IP 55 ¦ IP 65 ¦ IP 66 ¦ IP 67 ¦ IP 68) | Конструкционный тип (основной, один из вариантов: Горизонтальный ¦ Горизонтальный/вертикальный ¦ Вертикальный) | Вид тепловой завесы (основной, один из вариантов: Электрическая ¦ Водяная ¦ Газовая) | Уровень шума, дБ (текст) | Длина, м (основной, число) | Регулировка температуры (один из вариантов: Есть ¦ Нет) | Максимальный расход воздуха, м³/ч (основной, текст) | Защита от перегрева (один из вариантов: Есть ¦ Нет) | Количество режимов обогрева (основной, один из вариантов: 1 ¦ 2 ¦ 3) | Максимальная температура нагрева воздуха, ºС (основной, число) | Тип нагревательного элемента (один из вариантов: СТИЧ ¦ ТЭН ¦ Теплообменник ¦ Без нагрева) | Максимальное рабочее давление, бар (текст) | Максимальная температура воды, ºС (число) | Высота установки, м (основной, число) | Рекомендуемая площадь, м² (текст) | Номинальный диаметр входа, мм (один из вариантов: 20 ¦ 20 ¦ 15) | Номинальный диаметр выхода, мм (один из вариантов: 20 ¦ 20 ¦ 15)
{"entity":"main","info":"id","type":"integer","options":[]} | {"entity":"main","info":"sku_code","type":"string","options":[]} | {"entity":"main","info":"name","type":"string","options":[]} | {"entity":"main","info":"description","type":"string","options":[]} | {"entity":"main","info":"brand_name","type":"string","options":[]} | {"entity":"package","info":"weight","type":"float","options":[]} | {"entity":"package","info":"length","type":"float","options":[]} | {"entity":"package","info":"width","type":"float","options":[]} | {"entity":"package","info":"height","type":"float","options":[]} | {"entity":"package","info":"unpacked_weight","type":"float","options":[]} | {"entity":"package","info":"unpacked_length","type":"float","options":[]} | {"entity":"package","info":"unpacked_width","type":"float","options":[]} | {"entity":"package","info":"unpacked_height","type":"float","options":[]} | {"entity":"characteristic","info":257,"options":[],"type":"float"} | {"entity":"characteristic","info":372,"options":{"40167":"210..240","40168":"380..420","40169":"660..720","40170":"12","40171":"24","64442":"210..240\/380..420"},"type":"variant"} | {"entity":"characteristic","info":18,"options":{"201753":"\u0422\u0417","201756":"100","201759":"200","201762":"\u041e\u043f\u0442\u0438\u043c\u0430","201765":"300","201768":"\u041f\u043e\u0442\u043e\u043b\u043e\u0447\u043d\u0430\u044f","201771":"200 \u041a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442","201774":"200 \u0411\u0440\u0438\u043b\u043b\u0438\u0430\u043d\u0442","201777":"\u0411\u0440\u0438\u043b\u043b\u0438\u0430\u043d\u0442","201780":"400 \u041e\u043f\u0442\u0438\u043c\u0430","201783":"400","201786":"\u041a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442","201789":"400 \u041a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442","201792":"400 \u041a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442 \u041f\u043b\u044e\u0441","201795":"500","201798":"500 \u0421\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442","201801":"500 IP54","201804":"600","201807":"\u041a\u043e\u043b\u043e\u043d\u043d\u0430","201810":"700","201813":"600 \u041a\u043e\u043b\u043e\u043d\u043d\u0430 \u043f\u0440\u044f\u043c\u043e\u0442\u043e\u0447\u043d\u0430\u044f","201816":"S2","201819":"Eco Power","201822":"S1 ECO","201825":"BHC","201828":"S1","201831":"PS","201834":"AirShell","201837":"TZ","201840":"500 \u041a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442","201843":"T2","201846":"Basic PS-BT","201849":"Professional Standard","201852":"300 \u041e\u043f\u0442\u0438\u043c\u0430","201855":"A","201858":"\u0410","201861":"\u041c","201864":"\u0422100\u0415","201867":"T100E","201870":"\u0422200\u0415","201873":"\u0425400\u0415","201876":"\u0425500\u0415","201879":"ULTRA 2","201882":"ULTRA","201885":"LTZR","201888":"Gulfstream","201891":"Professional Standard 2 Plus","201894":"Professional Standard 2","201897":"HEATGUARD","201900":"\u0413\u043e\u043b\u044c\u0444\u0441\u0442\u0440\u0438\u043c","201903":"\u041c\u0430\u0441\u0442\u0435\u0440","201906":"\u0417\u0430\u0441\u043b\u043e\u043d","201909":"Professional Standard Plus","201912":"KVC-A","201915":"\u041f\u0440\u0438\u0432\u0440\u0430\u0442\u043d\u0438\u043a","201918":"RS","201921":"RM","201924":"RW","201927":"RP","201930":"RT","201933":"K","201936":"T200E","201939":"T300E","201942":"GUARD","201945":"GUARD PRO","201948":"\u0425","201951":"Guardian","201954":"\u041c\u0430\u0441\u0442\u0435\u0440 \u0410\u043d\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u0442","201957":"KV\u0421-B","201960":"KVC-C","201963":"KVC","201966":"Classic"},"type":"variant"} | {"entity":"characteristic","info":121,"options":{"40172":"IP 00","40173":"IP 10","40174":"IP 11","40175":"IP 12","40176":"IP 20","40177":"IP 21","40178":"IP 22","40179":"IP 23","40180":"IP 30","40181":"IP 31","40182":"IP 32","40183":"IP 33","40184":"IP 34","40185":"IP 40","40186":"IP 41","40187":"IP 42","40188":"IP 43","40189":"IP 44","40190":"IP 50","40191":"IP 54","40192":"IP 55","40193":"IP 65","40194":"IP 66","40195":"IP 67","40196":"IP 68"},"type":"variant"} | {"entity":"characteristic","info":192,"options":{"73210":"\u0413\u043e\u0440\u0438\u0437\u043e\u043d\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439","73211":"\u0413\u043e\u0440\u0438\u0437\u043e\u043d\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439\/\u0432\u0435\u0440\u0442\u0438\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439","73212":"\u0412\u0435\u0440\u0442\u0438\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439"},"type":"variant"} | {"entity":"characteristic","info":574,"options":{"40201":"\u042d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f","40202":"\u0412\u043e\u0434\u044f\u043d\u0430\u044f","40203":"\u0413\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u044f"},"type":"variant"} | {"entity":"characteristic","info":440,"options":[],"type":"string"} | {"entity":"characteristic","info":575,"options":[],"type":"float"} | {"entity":"characteristic","info":542,"options":{"40204":"\u0415\u0441\u0442\u044c","40205":"\u041d\u0435\u0442"},"type":"variant"} | {"entity":"characteristic","info":446,"options":[],"type":"string"} | {"entity":"characteristic","info":496,"options":{"40206":"\u0415\u0441\u0442\u044c","40207":"\u041d\u0435\u0442"},"type":"variant"} | {"entity":"characteristic","info":540,"options":{"40208":"1","40209":"2","40210":"3"},"type":"variant"} | {"entity":"characteristic","info":576,"options":[],"type":"float"} | {"entity":"characteristic","info":538,"options":{"40211":"\u0421\u0422\u0418\u0427","40212":"\u0422\u042d\u041d","73949":"\u0422\u0435\u043f\u043b\u043e\u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a","73951":"\u0411\u0435\u0437 \u043d\u0430\u0433\u0440\u0435\u0432\u0430"},"type":"variant"} | {"entity":"characteristic","info":67,"options":[],"type":"string"} | {"entity":"characteristic","info":577,"options":[],"type":"float"} | {"entity":"characteristic","info":581,"options":[],"type":"float"} | {"entity":"characteristic","info":416,"options":[],"type":"string"} | {"entity":"characteristic","info":443,"options":{"58396":"20","58397":"20","71725":"15"},"type":"variant"} | {"entity":"characteristic","info":444,"options":{"58387":"20","58388":"20","71726":"15"},"type":"variant"}
870801 | BHC-U15A-PS | Завеса воздушная BALLU BHC-U15A-PS | Воздушная завеса Ballu BHC-U15A-PS предназначена для промышленного применения и работает без функции нагрева. Модель обеспечивает высокую производительность до 4700 м3/ч, подходит для установки на высоте до 6 м и может монтироваться универсально. Корпус выполнен из металла и оцинкованной стали, а степень защиты IP54 позволяет использовать устройство в сложных условиях. Управление осуществляется дистанционно по проводному пульту, при этом регулировка температуры не предусмотрена. | Ballu | 94000 | 817 | 1710 | 765 | 45300 | 577 | 1422 | 657 | 0.77 | 210..240 |  | IP 54 | Горизонтальный/вертикальный | Электрическая | 60 |  | Нет | 4700 | Нет | 1 | 0 |  |  |  | 6
1381091 | BHC-U15A-PS2 | Завеса воздушная Ballu BHC-U15A-PS2 | Ballu BHC-U15A-PS2 — промышленная воздушная завеса серии ULTRA 2 для защиты проемов шириной до 1,5 м. Модель работает без нагрева, обеспечивает производительность до 7700 м³/ч и подходит для установки на высоте до 6 м. Универсальное размещение позволяет монтировать устройство горизонтально или вертикально. Корпус выполнен из металла, предусмотрена степень защиты IP54 и дистанционное проводное управление. | Ballu | 94000 | 700 | 1710 | 765 | 55000 | 545 | 1424 | 550 | 0.7 | 210..240 |  | IP 54 | Горизонтальный/вертикальный | Электрическая | 60 |  | Нет | 7700 | Нет | 1 | 0 |  |  |  | 6
1381094 | BHC-H15A-PS (BRC-F) | Завеса воздушная Ballu BHC-H15A-PS (пульт BRC-F) | Воздушная завеса Ballu предназначена для коммерческих объектов и подходит для проемов шириной до 1,5 м. Модель работает без нагрева, обеспечивает производительность до 3800 м3/ч и может устанавливаться универсально, в том числе в горизонтальном или вертикальном положении. Устройство оснащено электронным термостатом, проводным дистанционным управлением и имеет три режима вентиляции. Корпус выполнен из металла, класс защиты соответствует IP 21, в комплект входит пульт управления. | Ballu | 26800 | 3850 | 1540 | 325 | 23500 | 2950 | 1530 | 285 | 0.22 | 210..240 |  | IP 21 | Горизонтальный/вертикальный | Электрическая | 60 |  | Нет | 3800 | Нет | 1 | 0 |  |  |  | 4.5
1429246 | BHC-U20A-PS | Завеса воздушная BALLU BHC-U20A-PS | Воздушная завеса Ballu BHC-U20A-PS предназначена для промышленного применения и помогает разделять внутренний и наружный воздух без функции нагрева. Модель поддерживает производительность до 6400 м3/ч, рассчитана на установку на высоте до 6 м и подходит для проема шириной до 2 м. Устройство выполнено в металлическом корпусе с классом защиты IP54, поддерживает универсальное размещение и дистанционное проводное управление. Завеса работает от сети 220..240 В, имеет три режима вентиляции и не требует регулировки температуры. | Ballu | 129000 | 817 | 2210 | 765 | 63000 | 577 | 2024 | 657 | 1.17 | 210..240 |  | IP 54 | Горизонтальный/вертикальный | Электрическая | 62 |  | Нет | 6400 | Нет | 1 | 0 |  |  |  | 6
1429267 | BHC-U15T12-PS | Завеса тепловая BALLU BHC-U15T12-PS | Тепловая завеса Ballu предназначена для промышленного применения и подходит для проемов шириной до 1,5 м. Модель оснащена оребренным ТЭНом, поддерживает 3 режима нагрева и универсальный монтаж в горизонтальном или вертикальном положении. Максимальная тепловая мощность составляет 12 кВт, производительность достигает 4500 м³/ч, а установка возможна на высоте до 6 м. Устройство имеет защиту от перегрева, класс защиты IP54 и регулировку температуры. | Ballu | 100000 | 817 | 1710 | 765 | 52400 | 577 | 1424 | 657 | 12 | 380..420 |  | IP 54 | Горизонтальный/вертикальный | Электрическая | 60 |  | Есть | 4500 | Есть | 3 | 8 |  |  |  | 6
1439083 | BHC-M10W12-PS (BRC-D2) | Завеса тепловая Ballu BHC-M10W12-PS (пульт BRC-D2) | Тепловая завеса Ballu предназначена для коммерческих объектов и подходит для универсального монтажа. Модель водяного типа оснащена медно-алюминиевым теплообменником, обеспечивает производительность до 1400 м3/ч и рассчитана на установку на высоте до 3,5 м. Устройство имеет дистанционное проводное управление, регулировку температуры и степень защиты IP21. В комплект входит пульт управления, а корпус выполнен из металла в белом цвете. | Ballu | 20800 | 330 | 1100 | 280 | 19000 | 240 | 1090 | 260 | 12 | 210..240 |  | IP 21 | Горизонтальный/вертикальный | Водяная | 57 |  | Есть | 1400 | Нет | 1 | 23 |  |  |  | 3.5 |  | 20 | 20
1439085 | BHC-H10A-PS (BRC-F) | Завеса воздушная Ballu BHC-H10A-PS (пульт BRC-F) | Воздушная завеса Ballu предназначена для коммерческих помещений и помогает отсекать потоки воздуха в проемах шириной до 1 м. Модель работает без нагрева, оснащена электронным термостатом, проводным дистанционным управлением и тремя режимами вентиляции. Устройство можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально, а максимальная высота монтажа достигает 4,5 м. Корпус выполнен из металла, класс защиты соответствует IP21. | Ballu | 21500 | 385 | 1140 | 325 | 18300 | 295 | 1120 | 285 | 0.17 | 210..240 |  | IP 21 | Горизонтальный/вертикальный | Электрическая | 58 |  | Нет | 2500 | Нет | 1 | 0 |  |  |  | 4.5 |  | 20 | 20
1439091 | BHC-B20T12-PS2 | Завеса тепловая Ballu BHC-B20T12-PS2 | Тепловая завеса Ballu BHC-B20T12-PS2 предназначена для коммерческих объектов и может устанавливаться универсально. Модель имеет электрический нагрев с оребренным ТЭНом, максимальную тепловую мощность 12 кВт и производительность до 2500 м³/ч. Завеса рассчитана на проем шириной 2 м и высоту установки до 3 м, оснащена механическим термостатом и защитой от перегрева. В комплект входит проводной пульт управления, а корпус выполнен из металла с классом защиты IP21. | Ballu | 31200 | 310 | 1950 | 270 | 26500 | 240 | 1916 | 225 | 12 | 380..420 |  | IP 21 | Горизонтальный/вертикальный | Электрическая | 55 |  | Есть | 2500 | Есть | 3 | 25 |  |  |  | 3
1439095 | НС-1355478 | Завеса тепловая Ballu BHC-M20W30-PS2 | Тепловая завеса Ballu предназначена для коммерческих помещений и рассчитана на проем шириной около 2 м. Модель с водяным нагревом обеспечивает высокую производительность до 2800 м³/ч, подходит для установки на высоте до 3,5 м и поддерживает универсальный монтаж. Устройство оснащено электронным термостатом, имеет дистанционное проводное управление и корпус с защитой IP 21. Завеса выполнена в металлическом белом корпусе и относится к серии Professional Standard 2. | Ballu | 32500 | 1940 | 330 | 280 | 29500 | 1920 | 305 | 250 | 0.16 | 210..240 |  | IP 21 | Горизонтальный/вертикальный | Водяная | 54 |  | Есть | 2800 | Нет | 1 | 27 |  |  |  | 3.5 |  | 20 | 20
2358525 | BHC-H22T18-DE (BRC-D1) | Завеса тепловая Ballu BHC-H22T18-DE (пульт BRC-D1) | Тепловая завеса Ballu предназначена для коммерческого применения и подходит для проемов шириной до 2,2 м. Модель оснащена ТЭНом с оребрением, поддерживает 3 режима нагрева, регулировку температуры и дистанционное проводное управление с пультом в комплекте. Устройство можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально, при этом максимальная высота монтажа достигает 4,5 м. Завеса обеспечивает производительность до 5300 м³/ч, имеет защиту от перегрева и класс защиты IP 21. | Ballu | 134000 | 2450 | 560 | 650 | 86000 | 2212 | 500 | 362 | 18 | 380..420 |  | IP 21 | Горизонтальный/вертикальный | Электрическая | 56 |  | Есть | 5300 | Есть | 3 | 13 |  |  |  | 4.5
3343408 | BHC-L15-S09 (BRC-S) | Завеса тепловая Ballu BHC-L15-S09 (пульт BRC-S) | Электрическая тепловая завеса Ballu предназначена для коммерческих объектов и рассчитана на горизонтальную установку над проемом шириной до 1,5 м. Модель обеспечивает производительность до 1050 м³/ч, имеет три режима нагрева, дистанционное проводное управление и электронную регулировку температуры. В конструкции используется нагревательный элемент СТИЧ, предусмотрены защита от перегрева и индикация включения. Устройство выполнено в белом корпусе, подходит для установки на высоте до 2,5 м и подключается к сети 380..420 В. | Ballu | 13100 | 185 | 1656 | 167 | 11800 | 155 | 1575 | 150 | 9 | 380..420 |  | IP 10 | Горизонтальный | Электрическая | 53 |  | Есть | 1050 | Есть | 3 | 25.7 |  |  |  | 2.5
3475528 | BHC-L06S03-S | Завеса тепловая Ballu BHC-L06S03-S | Тепловая завеса Ballu предназначена для коммерческого применения и устанавливается горизонтально над проемом шириной около 0,6 м. Модель оснащена электрическим нагревом со СТИЧ-элементом, поддерживает 3 режима нагрева и производительность до 350 м³/ч. Устройство рассчитано на высоту установки до 2,5 м, имеет механическое управление и защиту от перегрева. Корпус выполнен в белом цвете, а также предусмотрен режим работы без нагрева. | Ballu | 4100 | 210 | 640 | 155 | 3700 | 185 | 595 | 135 | 3 | 210..240 |  | IP 10 | Горизонтальный | Электрическая | 45 |  | Есть | 350 | Есть | 3 | 26 |  |  |  | 2.5
3923423 | BHC-H20T24-BS | Завеса тепловая Ballu BHC-H20T24-BS | Тепловая завеса Ballu BHC-H20T24-BS предназначена для коммерческих объектов и подходит для установки на проемы шириной до 2 м. Модель оснащена электрическим нагревом с оребренным ТЭНом, обеспечивает производительность до 5300 м³/ч и рассчитана на монтаж на высоте до 4,5 м. Устройство поддерживает 3 режима нагрева, регулировку температуры и универсальное размещение. Корпус выполнен из металла, предусмотрены защита от перегрева и степень защиты IP 21. | Ballu | 54000 | 3000 | 2000 | 460 | 47000 | 1900 | 240 | 360 | 24 | 380..420 |  | IP 21 | Горизонтальный/вертикальный | Электрическая |  |  | Есть | 5300 | Есть | 3 | 24 |  |  |  | 4.5
4447321 | BHC-L15S09-SP | Тепловая завеса Ballu BHC-L15S09-SP белый | Электрическая тепловая завеса Ballu предназначена для коммерческих помещений и устанавливается горизонтально над проемами шириной до 1,5 м. Модель серии AirShell оснащена нагревательным элементом СТИЧ, поддерживает 3 режима нагрева и обеспечивает производительность до 1050 м3/ч. Устройство работает от сети 380..420 В, имеет защиту от перегрева и механическую регулировку температуры. Белый корпус и проводной пульт управления делают модель удобной для повседневной эксплуатации. | Ballu | 11700 | 210 | 1550 | 155 | 11000 | 185 | 1505 | 135 | 9 | 380..420 |  | IP 10 | Горизонтальный | Электрическая | 46 |  | Есть | 1050 | Есть | 3 | 26 |  |  |  | 2.5
5152617 | BHC-B20W20-PS | Завеса тепловая Ballu BHC-B20W20-PS | Тепловая завеса Ballu серии PS предназначена для защиты проемов шириной до 2 м и установки на высоте до 3 м. Модель относится к водяным завесам и оснащена медно-алюминиевым теплообменником, обеспечивающим тепловую мощность до 30,4 кВт. Устройство выполнено в горизонтальном исполнении, имеет степень защиты IP 21 и работает от сети 220..240 В. Корпус в белом цвете, управление осуществляется с помощью проводного дистанционного пульта. | Ballu | 15500 | 310 | 1975 | 270 | 13600 | 240 | 1894 | 215 | 30.4 | 210..240 |  | IP 21 | Горизонтальный | Водяная |  |  |  | 2200 | [6 empty] | 3
6051102 | BHC-B10T09-PS | Завеса тепловая Ballu BHC-B10T09-PS | Тепловая завеса Ballu серии PS предназначена для защиты проемов и рассчитана на установку на высоте до 3 м. Модель оснащена оребренным ТЭНом, имеет максимальную тепловую мощность 9 кВт и производительность до 1100 м³/ч. Устройство подключается к сети 380..420 В, выполнено в белом корпусе и имеет степень защиты IP 21. В комплект входят пульт проводного дистанционного управления и крепежные элементы. | Ballu | 15500 | 270 | 1170 | 200 | 13600 | 198 | 1085 | 215 | 9 | 380..420 |  | IP 21 | Горизонтальный | Электрическая |  |  | Есть | 1100 | [6 empty] | 3
6430178 | BHC-H10T12-PS2 | Завеса тепловая Ballu BHC-H10T12-PS2 | Тепловая завеса Ballu предназначена для коммерческого применения и поддерживает универсальный монтаж. Модель оснащена электрическим нагревом с ТЭНом и развивает тепловую мощность до 12 кВт при производительности до 3000 м³/ч. Устройство рассчитано на установку на высоте до 4,5 м, имеет 3 режима нагрева, защиту от перегрева и электронный термостат. Корпус выполнен из металла, степень защиты соответствует IP 21. | Ballu | 27200 | 385 | 1140 | 325 | 24000 | 313 | 1110 | 302 | 12 | 380..420 |  | IP 21 | Горизонтальный/вертикальный | Электрическая | 60 |  | Есть | 3000 | Есть | 3 | 45 |  |  |  | 4.5
6430181 | НС-1583436 | Завеса тепловая Ballu BHC-H15T18-BS | Тепловая завеса Ballu предназначена для коммерческих помещений и подходит для проемов шириной до 1,5 м. Модель поддерживает универсальный монтаж, три режима нагрева и два режима вентиляции, а также оснащена механическим термостатом и защитой от перегрева. Устройство работает от сети 380..420 В, обеспечивает производительность до 3500 м³/ч и может устанавливаться на высоте до 4,5 м. Корпус выполнен из металла, управление осуществляется через проводной пульт, а нагрев реализован ТЭНом с оребрением. | Ballu | 40000 | 1540 | 270 | 400 | 34000 | 1500 | 240 | 360 | 18 | 380..420 |  | IP 21 | Горизонтальный/вертикальный | Электрическая |  |  | Есть | 3500 | Есть | 3 | 31 |  |  |  | 4.5
6503621 | BHC-H20W45-SP | Завеса тепловая Ballu BHC-H20W45-SP | Тепловая завеса Ballu предназначена для защиты проемов шириной до 2 м и установки на высоте до 4,5 м. Модель использует водяной нагрев с медно-алюминиевым теплообменником, обеспечивает производительность до 5000 м3/ч и тепловую мощность до 54,2 кВт. Универсальный монтаж позволяет устанавливать устройство как горизонтально, так и вертикально. Корпус выполнен в белом цвете, степень защиты соответствует IP21. | Ballu | 48600 | 3850 | 2060 | 325 | 43000 | 3500 | 1965 | 300 | 54.2 | 210..240 |  | IP 21 | Горизонтальный/вертикальный | Водяная |  |  | Есть | 5000 | [6 empty] | 4.5
6645392 | BHC-H15W30-SP | Завеса тепловая Ballu BHC-H15W30-SP | Тепловая завеса Ballu предназначена для коммерческого применения и подходит для проемов шириной до 1,5 м. Модель использует водяной теплообменник, обеспечивает производительность до 3400 м3/ч и рассчитана на установку на высоте до 4,5 м. Универсальный вариант размещения позволяет монтировать устройство горизонтально или вертикально. Корпус выполнен из металла, предусмотрены ступенчатая регулировка скорости вентилятора и возможность работы без нагрева. | Ballu | 33500 | 380 | 1540 | 320 | 31000 | 300 | 1510 | 350 | 0.23 | 210..240 |  | IP 21 | Горизонтальный/вертикальный | Водяная |  |  | Есть | 3400 | Нет | 1 |  |  |  |  | 4.5 |  | 20 | 20
6734147 | BHC-H15T18-PS2 | Завеса тепловая Ballu BHC-H15T18-PS2 | Тепловая завеса Ballu BHC-H15T18-PS2 предназначена для коммерческих объектов и подходит для проемов шириной около 1,5 м. Модель оснащена электрическим нагревом, ТЭНом с оребрением, тремя режимами нагрева и электронной терморегуляцией. Устройство можно устанавливать универсально, при этом максимальная высота монтажа достигает 4,5 м, а производительность составляет до 3900 м³/ч. Корпус выполнен из металла, предусмотрена защита от перегрева и степень защиты IP21. | Ballu | 34500 | 385 | 1540 | 325 | 31000 | 313 | 1527 | 302 | 18 | 380..420 |  | IP 21 | Горизонтальный/вертикальный | Электрическая | 61 |  | Есть | 3900 | Есть | 3 | 45 |  |  |  | 4.5
7340652 | НС-1583390 | Завеса тепловая Ballu BHC-H10T12-BS | Тепловая завеса Ballu предназначена для коммерческих помещений и может устанавливаться универсально. Модель оснащена электрическим нагревом, ТЭНом с оребрением, тремя режимами нагрева и двумя режимами вентиляции, а максимальная производительность достигает 2700 м³/ч. Устройство поддерживает регулировку температуры, имеет механический термостат и защиту от перегрева. Завеса рассчитана на проем шириной 1 м и установку на высоте до 4,5 м. | Ballu | 31000 | 310 | 1200 | 460 | 27000 | 1000 | 240 | 360 | 12 | 380..420 |  | IP 21 | Горизонтальный/вертикальный | Электрическая |  |  | Есть | 2700 | Есть | 3 | 24 |  |  |  | 4.5
7873869 | НС-1621683 | Завеса тепловая Ballu BHC-H22W35-DE (пульт BRC-D2) | Тепловая завеса Ballu предназначена для коммерческих объектов и поддерживает универсальный монтаж. Модель использует водяной теплообменник, обеспечивает производительность до 5000 м3/ч и подходит для установки на высоте до 4,5 м. Управление осуществляется через проводной пульт, предусмотрены регулировка температуры и ступенчатая настройка скорости вентилятора. Корпус выполнен из металла, степень защиты устройства соответствует IP21. | Ballu | 138000 | 570 | 2500 | 800 | 90000 | 2212 | 500 | 362 | 0.49 | 210..240 |  | IP 21 | Горизонтальный/вертикальный | Водяная | 56 |  | Есть | 5000 | Нет | 1 | 22 |  |  |  | 4.5 |  | 20 | 20
8151372 | НС-1355431 | Завеса тепловая Ballu BHC-H10A-PS2 | Тепловая завеса Ballu серии Professional Standard 2 предназначена для коммерческих объектов и может устанавливаться универсально. Модель работает без нагрева, обеспечивает производительность до 3200 м³/ч и подходит для проемов шириной до 1 м при высоте установки до 4,5 м. Устройство оснащено электронным термостатом, имеет дистанционное проводное управление и не поддерживает регулировку температуры. Корпус выполнен из металла, степень защиты соответствует IP21. | Ballu | 23900 | 385 | 1140 | 325 | 20700 | 313 | 1120 | 302 | 0.27 | 210..240 |  | IP 21 | Горизонтальный/вертикальный | Электрическая | 60 |  | Нет | 3200 | Нет | 1 | 0 |  |  |  | 4.5
8151375 | НС-1355446 | Завеса тепловая Ballu BHC-H15A-PS2 | Тепловая завеса Ballu предназначена для коммерческих помещений и подходит для проема шириной около 1,5 м. Модель серии Professional Standard 2 работает без нагрева, обеспечивая производительность до 4000 м3/ч и установку на высоте до 4,5 м. Устройство поддерживает универсальный монтаж и оснащено электронным термостатом с дистанционным проводным управлением. Корпус выполнен из металла, степень защиты составляет IP 21. | Ballu | 29000 | 385 | 1540 | 325 | 25500 | 313 | 1537 | 302 | 0.3 | 210..240 |  | IP 21 | Горизонтальный/вертикальный | Электрическая | 61 |  | Нет | 4000 | Нет | 1 | 0 |  |  |  | 4.5